## HV-GB System
[19 empty] | Medium Term | [5 empty] | Long Term
Happy Valley Goose Bay | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038
E110 MWh | 2602 | 2875 | 3212 | 3266 | 3378 | 3378 | 3315 | 3579.8 | 3697 | 1297 | 1082.6 | 1228.787 | 1059 | 1105.857 | 1165.75 | 1266.542 | 1151.119 | 1214.562 | 1163.375 | 1132.625 | 1101.875 | 1076.25 | 1055.75 | 1035.25
Customers Year End | 246 | 251 | 252 | 249 | 247 | 245 | 237 | 236 | 217 | 150 | 145 | 136 | 132 | 129 | 127 | 121 | 120 | 115 | 112 | 109 | 106 | 104 | 102 | 100
Change in Customers |  | 5 | 1 | -3 | -2 | -2 | -8 | -1 | -19 | -67 | -5 | -9 | -4 | -3 | -2 | -6 | -1 | -5 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2
Average Use kWh |  | 11569.4165 | 12771.3718 | 13037.9242 | 13620.9677 | 13731.7073 | 13755.1867 | 15136.5751 | 16322.2958 | 7068.1199 | 7339.661 | 8745.8149 | 7902.9851 | 8474 | 9107.4219 | 10214.0484 | 9552.8548 | 10336.6979 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250
E112 MWh | 87832 | 87624 | 96645 | 92591 | 95606 | 94420 | 92013 | 102177.1 | 104654 | 109255 | 99484.9 | 113172.66 | 116011 | 122588.481 | 131932.97 | 136789.149 | 132092.395 | 134382.695 | 135542 | 136701 | 137401.7413 | 138303.5073 | 139177.8761 | 140040.1214
Customers Year End | 3100 | 3169 | 3214 | 3240 | 3290 | 3336 | 3392 | 3449 | 3540 | 3721 | 3867 | 3962 | 4101 | 4231 | 4306 | 4358 | 4411 | 4425 | 4463 | 4501 | 4554 | 4606 | 4658 | 4710
Change in Customers |  | 69 | 45 | 26 | 50 | 46 | 56 | 57 | 91 | 181 | 146 | 95 | 139 | 130 | 75 | 52 | 53 | 14 | 38 | 38 | 53 | 52 | 52 | 52
Average Use kWh |  | 27954.6977 | 30281.9991 | 28692.5937 | 29282.0827 | 28499.8491 | 27352.2592 | 29871.9778 | 29948.2043 | 30093.651 | 26221.6394 | 28911.1406 | 28776.1379 | 29425.9436 | 30908.5088 | 31576.4425 | 30127.1285 | 30417.088 | 30500 | 30500 | 30348.2587 | 30197.2723 | 30047.0372 | 29897.5494
Total Domestic MWh | 90434 | 90499 | 99857 | 95857 | 98984 | 97798 | 95328 | 105756.9 | 108351 | 110552 | 100567.5 | 114401.447 | 117070 | 123694.338 | 133098.72 | 138055.691 | 133243.514 | 135597.257 | 136705.375 | 137833.625 | 138503.6163 | 139379.7573 | 140233.6261 | 141075.3714 | 141766.9713 | 142375.2222 | 142973.9118 | 143563.1203 | 144142.9272 | 144641.8772 | 145061.1167 | 145472.6044 | 145876.4072 | 146272.5914 | 146591.4505 | 146834.0912 | 147070.6892 | 147301.2986 | 147525.973
Customers Year End | 3346 | 3420 | 3466 | 3489 | 3537 | 3581 | 3629 | 3685 | 3757 | 3871 | 4012 | 4098 | 4233 | 4360 | 4433 | 4479 | 4531 | 4540 | 4575 | 4610 | 4660 | 4710 | 4760 | 4810 | 4855 | 4900 | 4945 | 4990 | 5035 | 5075 | 5115 | 5155 | 5195 | 5235 | 5270 | 5305 | 5340 | 5375 | 5410
Change in Customers |  | 74 | 46 | 23 | 48 | 44 | 48 | 56 | 72 | 114 | 141 | 86 | 135 | 127 | 73 | 46 | 52 | 9 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
Average Use kWh |  | 26751.1085 | 29002.9044 | 27564.9173 | 28176.4873 | 27479.0672 | 26443.2732 | 28919.032 | 29118.7853 | 28985.8416 | 25515.0323 | 28212.4407 | 28104.6693 | 28789.5585 | 30273.7905 | 30981.9773 | 29576.8067 | 29896.8707 | 29995.6939 | 30012.7654 | 29882.1179 | 29750.215 | 29616.3941 | 29482.8362 | 29336.1555 | 29190.2044 | 29044.9796 | 28900.4772 | 28756.6937 | 28613.6256 | 28471.2692 | 28329.6211 | 28188.6777 | 28048.4356 | 27908.8911 | 27770.0409 | 27631.8815 | 27494.4094 | 27357.6213
E2.10 MWh |  |  | 2709 | 2835 | 2810 | 2789 | 2484 | 3003.64 | 2913 | 3174 | 2820.6 | 2958 | 3313 | 3469.333 | 3877.309 | 3627.439 | 3268.382 | 3529.083 | 3367.534 | 3378.0085 | 3393.7201 | 3409.4318 | 3425.1435 | 3440.8552 | 3476.3574 | 3511.8597 | 3547.362 | 3582.8642 | 3618.3665 | 3653.8688 | 3689.371 | 3724.8733 | 3760.3756 | 3795.8778 | 3831.3801 | 3866.8824 | 3902.3847 | 3937.8869 | 3973.3892
Customers |  |  | 252 | 254 | 251 | 248 | 270 | 269 | 258 | 261 | 270 | 250 | 261 | 263 | 271 | 258 | 267 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 268 | 271 | 274 | 277 | 280 | 283 | 286 | 289 | 292 | 295 | 298 | 301 | 304 | 307 | 310
E2.20 MWh |  |  | 29342 | 29411 | 28810 | 30041 | 29075 | 30716.5 | 30695 | 31499 | 28764.4 | 31715 | 34117 | 33169.719 | 35230.779 | 35382.097 | 34923.765 | 34807.967 | 35983.238 | 36095.161 | 36263.0454 | 36430.9299 | 36598.8144 | 36766.6989 | 36976.08 | 37185.4612 | 37394.8424 | 37604.2235 | 37813.6047 | 38022.9859 | 38232.3671 | 38441.7482 | 38651.1294 | 38860.5106 | 39069.8918 | 39279.2729 | 39488.6541 | 39698.0353 | 39907.4164
Customers |  |  | 319 | 330 | 337 | 337 | 321 | 312 | 328 | 339 | 330 | 337 | 351 | 354 | 347 | 359 | 366 | 382 | 383 | 384 | 386 | 388 | 390 | 392 | 394 | 396 | 398 | 400 | 402 | 404 | 406 | 408 | 410 | 412 | 414 | 416 | 418 | 420 | 422
E2.30 MWh |  |  | 28715 | 29527 | 32615 | 30671 | 28028 | 30124.8 | 30265 | 32642 | 30451.26 | 35479 | 34541 | 36200.087 | 45723.458 | 47854.61 | 44562.28 | 47560.47 | 57237.0934 | 61979.6272 | 61979.6272 | 61979.6272 | 61979.6272 | 61979.6272 | 62928.1339 | 63876.6407 | 64825.1474 | 65773.6542 | 66722.1609 | 67670.6677 | 68619.1744 | 69567.6812 | 70516.1879 | 71464.6947 | 72413.2014 | 73361.7082 | 74310.215 | 75258.7217 | 76207.2285
Customers |  |  | 47 | 43 | 48 | 43 | 43 | 46 | 45 | 48 | 46 | 49 | 51 | 62 | 62 | 63 | 61 | 60 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80
[15 empty] | 737.4751 | 759.597 | 730.5292
E2.40 MWh |  |  | 46058 | 45896.5 | 46908 | 44654 | 42563 | 45019.2 | 45073 | 43054 | 40945.2 | 45360 | 49169 | 48272.1 | 51516 | 52425.36 | 51453.84 | 49669.68 | 62873.2255 | 87894.085 | 87894.085 | 87894.085 | 87894.085 | 87894.085 | 87894.085 | 87894.085 | 87894.085 | 87894.085 | 87894.085 | 87894.085 | 87894.085 | 87894.085 | 87894.085 | 87894.085 | 87894.085 | 87894.085 | 87894.085 | 87894.085 | 87894.085
Customers |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
E3.10 MWh | 4391 | 4337
Customers | 9 | 9
Total General Service | 99534 | 102074 | 106824 | 107669.5 | 111143 | 108155 | 102150 | 108864.14 | 108946 | 110369 | 102981.46 | 115512 | 121140 | 121111.239 | 136347.546 | 139289.506 | 134208.267 | 135567.2 | 159461.0909 | 189346.8816 | 189530.4778 | 189714.0739 | 189897.67 | 190081.2662 | 191274.6564 | 192468.0466 | 193661.4368 | 194854.8269 | 196048.2171 | 197241.6073 | 198434.9975 | 199628.3877 | 200821.7779 | 202015.1681 | 203208.5583 | 204401.9485 | 205595.3387 | 206788.7289 | 207982.1191
Total GS Cusromers | 607 | 608 | 620 | 629 | 638 | 630 | 636 | 629 | 633 | 650 | 648 | 638 | 665 | 681 | 682 | 683 | 697 | 704 | 711 | 714 | 717 | 720 | 723 | 726 | 732 | 738 | 744 | 750 | 756 | 762 | 768 | 774 | 780 | 786 | 792 | 798 | 804 | 810 | 816
Lighting MWh | 726 | 762 | 778 | 786 | 802 | 834 | 852 | 870.51 | 879 | 895 | 908 | 927 | 935 | 936 | 944.384 | 967.687 | 977.255 | 995.943 | 995.943 | 995.943 | 999.9915 | 999.9915 | 999.9915 | 999.9915 | 998.0078 | 995.9636 | 993.8606 | 991.7001 | 989.4833 | 987.2117 | 984.8866 | 982.5093 | 980.0811 | 977.6031 | 975.0767 | 972.5031 | 969.8835 | 967.2189 | 964.5107
Customers | 131 | 139 | 142 | 152 | 164 | 174 | 181 | 186 | 192 | 204 | 212 | 225 | 230 | 237 | 254 | 250 | 248 | 246 | 246 | 246 | 247 | 247 | 247 | 247 | 249 | 251 | 253 | 255 | 257 | 259 | 261 | 263 | 265 | 267 | 269 | 271 | 273 | 275 | 277
Total Sales | 190694 | 193335 | 207459 | 204312.5 | 210929 | 206787 | 198330 | 215491.55 | 218176 | 221816 | 204456.96 | 230840.447 | 239145 | 245741.577 | 270390.65 | 278312.884 | 268429.036 | 272160.4 | 297162.4089 | 328176.4496 | 329034.0856 | 330093.8228 | 331131.2877 | 332156.6292 | 334039.6354 | 335839.2324 | 337629.2092 | 339409.6473 | 341180.6276 | 342870.6963 | 344481.0009 | 346083.5015 | 347678.2662 | 349265.3626 | 350775.0855 | 352208.5428 | 353635.9114 | 355057.2464 | 356472.6028
Customers | 4084 | 4167 | 4228 | 4270 | 4339 | 4385 | 4446 | 4500 | 4582 | 4725 | 4872 | 4961 | 5128 | 5278 | 5369 | 5412 | 5476 | 5490 | 5532 | 5570 | 5624 | 5677 | 5730 | 5783 | 981 | 989 | 997 | 1005 | 1013 | 1021 | 1029 | 1037 | 1045 | 1053 | 1061 | 1069 | 1077 | 1085 | 1093
Co. Use MWh |  |  | 569 | 590 | 513 | 492.48 | 443 | 500.22 | 532 | 485 | 775 | 922 | 1322 | 1455 | 1410.78 | 1321.86 | 1182.72 | 1088.16 | 1296.7533 | 1296.7533 | 1296.7533 | 1296.7533 | 1296.7533 | 1296.7533 | 1296.7533 | 1296.7533 | 1296.7533 | 1296.7533 | 1296.7533 | 1296.7533 | 1296.7533 | 1296.7533 | 1296.7533 | 1296.7533 | 1296.7533 | 1296.7533 | 1296.7533 | 1296.7533 | 1296.7533
Customers |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Losses MWh | 9021.813 | 7377.375 | 12043.607 | 7753.5 | 8528 | 11705.52 | 10300 | 11993.13 | 11330 | 8453 | 11043.973 | 12015.953 | 10131.759 | 17376.423 | 8201.705 | 10677.174 | 14494.919 | 5304.147 | 13880.0091 | 15328.6283 | 15368.6872 | 15478.7553 | 15527.2137 | 15575.1059 | 15663.0583 | 15747.1147 | 15830.7219 | 15913.8835 | 15996.6033 | 16075.5438 | 16150.7587 | 16225.6091 | 16300.0982 | 16374.2291 | 16444.746 | 16511.7006 | 16578.3708 | 16644.7593 | 16710.8684
Losses % | 4.731% | 3.816% | 5.789% | 3.784% | 4.033% | 5.647% | 5.182% | 5.553% | 5.18% | 3.803% | 5.381% | 5.185% | 4.213% | 7.029% | 3.018% | 3.818% | 5.376% | 1.941% | 4.671% | 4.671% | 4.671% | 4.671% | 4.671% | 4.671% | 4.671% | 4.671% | 4.671% | 4.671% | 4.671% | 4.671% | 4.671% | 4.671% | 4.671% | 4.671% | 4.671% | 4.671% | 4.671% | 4.671% | 4.671%
Gross Energy (MWh) | 199715.813 | 200712.375 | 220071.607 | 212656 | 219970 | 218985 | 209073 | 227984.9 | 230038 | 230754 | 216275.933 | 243778.4 | 250598.759 | 264573 | 280003.135 | 290311.918 | 284106.675 | 278552.707 | 312339.1714 | 344801.8312 | 345699.5261 | 346869.3314 | 347955.2548 | 349028.4884 | 350999.447 | 352883.1005 | 354756.6844 | 356620.2841 | 358473.9842 | 360242.9935 | 361928.5129 | 363605.864 | 365275.1178 | 366936.3451 | 368516.5848 | 370016.9968 | 371511.0355 | 372998.759 | 374480.2246
Gross Energy WA (MWh) | 206100 | 210900 | 215400 | 219200 | 224100 | 227000 | 229700 | 232100 | 234300 | 237000 | 243500 | 251500 | 259600 | 266200 | 273500 | 275300 | 276400
Gross Winter Peak (kW) | 48684 | 54426 | 51645 | 55514 | 56884 | 51235 | 55004 | 59018 | 59841 | 57797 | 62072 | 61110 | 67336 | 70323 | 70963 | 70616 | 71104 | 66888 | 78744.0784 | 80253.8868 | 80478.8999 | 80772.1193 | 81044.3131 | 81313.3262 | 81856.0281 | 82379.4587 | 82901.6077 | 83422.4911 | 83942.1248 | 84442.9736 | 84925.2613 | 85406.6226 | 85887.0716 | 86366.6219 | 86828.0801 | 87271.6637 | 87714.6601 | 88157.081 | 88598.9382
Load Factor | 46.83% | 42.1% | 48.64% | 43.73% | 44.14% | 48.79% | 43.39% | 44.1% | 43.88% | 45.58% | 39.77% | 45.54% | 42.48% | 42.95% | 45.04% | 46.93% | 45.61% | 47.54% | 45.28% | 49.05% | 49.04% | 49.02% | 49.01% | 49% | 48.95% | 48.9% | 48.85% | 48.8% | 48.75% | 48.7% | 48.65% | 48.6% | 48.55% | 48.5% | 48.45% | 48.4% | 48.35% | 48.3% | 48.25%
| 48.33% | 44.24% | 47.61% | 45.07% | 44.97% | 50.58% | 47.67% | 44.89% | 44.7% | 46.81% | 44.78% | 46.98% | 44.01% | 43.21% | 44% | 44.5% | 44.38%
Gross Winter Peak (LI kW) | [18 empty] | 69294.789 | 70623.4204 | 70821.4319 | 71079.465 | 71318.9956 | 71555.7271 | 72024.4764 | 72476.138 | 72926.5431 | 73375.7057 | 73823.6398 | 74254.9259 | 74669.7666 | 75083.671 | 75496.6512 | 75908.7194 | 76304.7657 | 76684.987 | 77064.5771 | 77443.5465 | 77821.9053
Load Factor | [18 empty] | 51.45% | 55.73% | 55.72% | 55.71% | 55.69% | 55.68% | 55.63% | 55.58% | 55.53% | 55.48% | 55.43% | 55.38% | 55.33% | 55.28% | 55.23% | 55.18% | 55.13% | 55.08% | 55.03% | 54.98% | 54.93%
Muskrat Falls E2.40 MWh | [16 empty] | 31957 | 45656.0335 | 50530.0838 | 33303.7677 | 9062 | 0
Customers | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
System Losses MWh | [16 empty] | 486.662 | 684.8405 | 757.9513 | 499.5565 | 423.2724 | 0
System kW | [18 empty] | 9437.184 | 3191.3564 | 0 | 0
Customer kW | [16 empty] | 9179.52 | 9682.944 | 10753.3632 | 8065.0224 | 3274.4647 | 0
E2.30 DC MWh | [16 empty] | E2.30 DC MWh |  | 11200 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200
Customers | [16 empty] | Customers |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
MW | [16 empty] | MW |  | 1.928 | 1.928 | 1.928 | 1.928 | 1.928 | 1.928
E2.40 DC MWh | [16 empty] | E2.40 DC MWh |  | 10723.2255 | 35744.085 | 35744.085 | 35744.085 | 35744.085 | 35744.085
Customers | [16 empty] | Customers |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
MW | [16 empty] | MW |  | 4.3875 | 5.265 | 5.265 | 5.265 | 5.265 | 5.265

## Labrador City System
Medium Term
Labrador City | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
R110 MWh | 3424 | 3129 | 1718 | 1811 | 1766 | 1741 | 1941.2 | 1814 | 735 | 605.732 | 694 | 628 | 599 | 557.721 | 545.418 | 569 | 538.141 | 532.8129 | 524.5401 | 516.379 | 508.328 | 500.3858 | 492.5511
Customers Year End | 259 | 167 | 172 | 172 | 172 | 165 | 165 | 154 | 136 | 135 | 133 | 95 | 91 | 89 | 89 | 88 | 88 | 88 | 87 | 87 | 86 | 86 | 85
Change in Customers |  |  | 5 | 0 | 0 | -7 | 0 | -11 | -18 | -1 | -2 | -38 | -4 | -2 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1
Average Use kWh |  |  | 10135.6932 | 10529.0698 | 10267.4419 | 10332.3442 | 11764.8485 | 11373.0408 | 5068.9655 | 4470.3469 | 5179.1045 | 5508.7719 | 6440.8602 | 6196.9 | 6128.2921 | 6429.3785 | 6115.2386 | 6054.6917 | 5994.7443 | 5935.3904 | 5876.6241 | 5818.4397 | 5760.8314
R112 MWh | 125157 | 135046 | 129150 | 130632 | 121938 | 116682 | 128154.97 | 124285 | 129237 | 118135.705 | 128661 | 130773 | 133279 | 138294.846 | 139102.651 | 135830 | 134032.453 | 136990.75 | 136652.9851 | 136315.1902 | 136657.261 | 136999.3317 | 137341.4024
Customers Year End | 3056 | 3151 | 3145 | 3160 | 3173 | 3181 | 3222 | 3322 | 3391 | 3442 | 3518 | 3695 | 3872 | 3907 | 3929 | 3952 | 3960 | 3970 | 3980 | 3990 | 4000 | 4010 | 4020
Change in Customers |  |  | -6 | 15 | 13 | 8 | 41 | 100 | 69 | 51 | 76 | 177 | 177 | 35 | 22 | 23 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Average Use kWh |  |  | 41026.0483 | 41437.5892 | 38508.7636 | 36727.101 | 40029.6642 | 37984.4132 | 38503.5007 | 34577.9906 | 36971.5517 | 36260.3632 | 35226.3777 | 35555.9445 | 35503.4842 | 34551.0102 | 33895.084 | 34550 | 34378.1095 | 34207.0741 | 34207.0741 | 34207.0741 | 34207.0741
Total Domestic MWH | 128581 | 138175 | 130868 | 132443 | 123704 | 118423 | 130096.17 | 126099 | 129972 | 118741.437 | 129355 | 131401 | 133878 | 138852.567 | 139648.069 | 136399 | 134570.594 | 137523.5629 | 137177.5252 | 136831.5692 | 137165.5889 | 137499.7175 | 137833.9535
Customers Year End | 3315 | 3318 | 3317 | 3332 | 3345 | 3346 | 3387 | 3476 | 3527 | 3577 | 3651 | 3790 | 3963 | 3996 | 4018 | 4040 | 4048 | 4058 | 4067 | 4077 | 4086 | 4096 | 4105
Change in Customers |  |  | -1 | 15 | 13 | 1 | 41 | 89 | 51 | 50 | 74 | 139 | 173 | 33 | 22 | 22 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9
Average Use kWh |  |  | 39447.7769 | 39838.472 | 37053.7667 | 35397.6984 | 38644.3398 | 36747.4865 | 37118.949 | 33429.4586 | 35792.7504 | 35318.1024 | 34535.7926 | 34891.9631 | 34851.028 | 33854.3063 | 33276.6058 | 33931.301 | 33766.7754 | 33603.0376 | 33606.6615 | 33610.2952 | 33613.9382
R2.10 MWh |  | 1004 | 939 | 978 | 875 | 805 | 886.32 | 1076 | 1211 | 1154.022 | 1373 | 1724.895 | 1557 | 1512.788 | 1415.092 | 1222 | 1574.165 | 1490.7038 | 1503.7041 | 1516.7044 | 1529.7047 | 1542.705 | 1555.7054
Customers |  | 102 | 102 | 101 | 96 | 74 | 81 | 89 | 98 | 108 | 119 | 125 | 120 | 132 | 130 | 131 | 138 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 143
[11 empty] | 6.502% | 7.594% | 6.909% | 6.944% | 6.485% | 5.634% | 7.348%
R2.20 MWh |  | 17179 | 17345 | 18762 | 18226 | 17890 | 18912.99 | 19603 | 19446.992 | 18825.68 | 19743 | 20988.921 | 20978 | 20274.283 | 20405.085 | 20467 | 19848.705 | 20714.701 | 20895.3525 | 21076.0039 | 21256.6554 | 21437.3069 | 21617.9583
Customers |  | 182 | 185 | 176 | 182 | 192 | 193 | 203 | 200 | 198 | 202 | 201 | 209 | 191 | 202 | 205 | 203 | 207 | 209 | 211 | 213 | 215 | 216
[11 empty] | 37.07% | 38.34% | 36.47% | 40.87% | 39.16% | 38.99% | 40.47%
R2.30 MWh |  | 37173 | 34915 | 37126 | 34489 | 35881 | 39215.7 | 39945 | 40501.556 | 37811.457 | 44884 | 53976.196 | 51331 | 58518.821 | 53707.825 | 48718 | 51436.133 | 50914.2808 | 51663.0203 | 51663.0203 | 51663.0203 | 51663.0203 | 51663.0203
Customers |  | 46 | 44 | 48 | 45 | 48 | 47 | 53 | 52 | 55 | 62 | 67 | 68 | 75 | 73 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
[8 empty] | 753.6792 | 778.8761 | 687.481 | 723.9355 | 805.6149 | 754.8676 | 780.2509 | 735.7236 | 716.4412 | 756.4137
R2.40 MWh |  | 9665 | 8946 | 5453 | 8192 | 6280 | 2629 | 4231 | 4495 | 4713.84 | 5244 | 0 | 2005 | 1417.8 | 0 | 662 | 26476.8 | 53311.608 | 56865.7152 | 68303.8224 | 68303.8224 | 68303.8224 | 68303.8224
Customers |  | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3
Total General Service | 58591 | 65021 | 62145 | 62319 | 61782 | 60856 | 61644.01 | 64855 | 65654.548 | 62504.999 | 71244 | 76690.012 | 75871 | 81723.692 | 75528.002 | 71069 | 99335.803 | 126431.2936 | 130927.792 | 142559.551 | 142753.2028 | 142946.8546 | 143140.5064
Total GS Cusromers | 322 | 332 | 333 | 326 | 325 | 315 | 322 | 346 | 351 | 362 | 384 | 393 | 398 | 398 | 405 | 405 | 410 | 414 | 418 | 422 | 425 | 428 | 431
Lighting MWh | 503 | 513 | 522 | 525 | 529 | 532.2 | 534.5 | 538 | 542 | 543.711 | 547 | 561 | 562 | 558.512 | 553.263 | 557 | 567.882 | 568.882 | 569.882 | 570.882 | 571.882 | 572.882 | 573.882
Customers | 90 | 95 | 93 | 93 | 96 | 93 | 95 | 95 | 97 | 97 | 99 | 101 | 102 | 102 | 99 | 101 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112
Total Sales | 187675 | 203709 | 193535 | 195287 | 186015 | 179811.2 | 192274.68 | 191492 | 196168.548 | 181790.147 | 201146 | 208652.012 | 210311 | 221134.771 | 215729.334 | 208025 | 234474.279 | 264523.7385 | 268675.1992 | 279962.0022 | 280490.6737 | 281019.4541 | 281548.3419
Customers | 3727 | 3745 | 3743 | 3751 | 3766 | 3754 | 3804 | 3917 | 3975 | 4036 | 4134 | 4284 | 4463 | 4496 | 4522 | 4546 | 4564 | 4579 | 4593 | 4608 | 4621 | 4635 | 4648
Co. Use MWh
Customers
Losses MWh | 5582 | 7023 | 6583 | 6072 | 9838 | 9358.8 | 9257.679 | 9665 | 7493.452 | 8238.709 | 11505 | 7573.371 | 11838.336 | 8732.936 | 14643.652 | 14420 | 27288.1 | 14245.9855 | 14469.5634 | 15077.4167 | 15105.8884 | 15134.366 | 15162.8494
Losses % | 2.974% | 3.448% | 3.401% | 3.109% | 5.289% | 5.205% | 4.815% | 5.047% | 3.82% | 4.532% | 5.72% | 3.63% | 5.629% | 3.949% | 6.788% | 6.932% | 11.64% | 5.386% | 5.386% | 5.386% | 5.386% | 5.386% | 5.386%
Gross Energy (MWh) | 193257 | 210732 | 200118 | 201359 | 195853 | 189170 | 201532.359 | 201157 | 203662 | 190028.856 | 212651 | 216225.383 | 222149.336 | 229867.707 | 230372.986 | 222445 | 261762.379 | 278769.724 | 283144.7626 | 295039.4189 | 295596.5621 | 296153.8201 | 296711.1912
Gross Energy WA (MWh) | 206000 | 206700 | 207300 | 203800 | 203800 | 203500 | 204400 | 208600 | 211600 | 216400 | 221500 | 226900 | 226100 | 225600 | 224900 | 223700
Gross Winter Peak (kW) | 50500 | 51100 | 48900 | 48115 | 48269 | 48787 | 49018 | 51504 | 48461 | 50765 | 50534 | 53462 | 55430 | 55470 | 50906 | 54701 | 57918 | 60429.305 | 60583.0002 | 61205.5706 | 61341.5943 | 61477.6461 | 61613.7254
Load Factor | 43.69% | 47.08% | 46.72% | 47.77% | 46.32% | 44.26% | 46.93% | 44.59% | 47.97% | 42.73% | 48.04% | 46.17% | 45.75% | 47.31% | 51.66% | 46.42% | 51.59% | 52.66% | 53.35% | 55.03% | 55.01% | 54.99% | 54.97%
Load Factor (WA) | 46.57% | 46.18% | 48.39% | 48.35% | 48.2% | 47.62% | 47.6% | 46.23% | 49.84% | 48.66% | 50.04% | 48.45% | 46.56% | 46.43% | 50.43% | 46.68%

## Wabush System
Medium Term
Wabush | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
R110 MWh | 1339 | 1504 | 1415 | 1347 | 1305 | 1320 | 1512.2 | 1490 | 824 | 541.004 | 605.33 | 581.868 | 621 | 624.593 | 597.446 | 545 | 500.56 | 538.35 | 534.65 | 530.95 | 527.25 | 523.55 | 519.85
Customers Year End | 191 | 187 | 186 | 186 | 185 | 186 | 184 | 170 | 157 | 156 | 154 | 152 | 151 | 150 | 148 | 146 | 146 | 145 | 144 | 143 | 142 | 141 | 140
Change in Customers |  |  | -1 | 0 | -1 | 1 | -2 | -14 | -13 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | 0 | -1.2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
Average Use kWh |  |  | 7587.1314 | 7241.9355 | 7035.0404 | 7115.903 | 8174.0541 | 8418.0791 | 5039.7554 | 3456.8946 | 3905.3548 | 3803.0588 | 4099.0099 | 4150.1196 | 4009.7047 | 3707.483 | 3428.4932 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700
R112 MWh | 25273 | 27541 | 26645 | 27206 | 25505 | 24761 | 28179.3 | 28853 | 30323 | 28773.586 | 32602.6 | 34537.067 | 36544 | 37358.402 | 37628.963 | 36766 | 35687.789 | 37150.75 | 37071.8905 | 36992.8962 | 37098.3392 | 37203.7821 | 37309.225
Customers Year End | 737 | 734 | 739 | 741 | 743 | 747 | 795 | 837 | 861 | 903 | 951 | 1013 | 1027 | 1040 | 1041 | 1042 | 1045 | 1048 | 1051 | 1054 | 1057 | 1060 | 1063
Change in Customers |  |  | 5 | 2 | 2 | 4 | 48 | 42 | 24 | 42 | 48 | 62 | 14 | 13 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Average Use kWh |  |  | 36177.8683 | 36764.8649 | 34373.3154 | 33236.2416 | 36549.0272 | 35359.0686 | 35716.1366 | 32623.1134 | 35170.0108 | 35170.1293 | 35827.451 | 36147.462 | 36164.3085 | 35301.0082 | 34200.0853 | 35500 | 35323.3831 | 35147.6449 | 35147.6449 | 35147.6449 | 35147.6449
Total Domestic MWh | 26612 | 29045 | 28060 | 28553 | 26810 | 26081 | 29691.5 | 30343 | 31147 | 29314.59 | 33207.93 | 35118.935 | 37165 | 37982.995 | 38226.409 | 37311 | 36188.349 | 37689.1 | 37606.5405 | 37523.8462 | 37625.5892 | 37727.3321 | 37829.075
Customers Year End | 928 | 921 | 925 | 927 | 928 | 933 | 979 | 1007 | 1018 | 1059 | 1105 | 1165 | 1178 | 1190 | 1189 | 1188 | 1191 | 1193 | 1195 | 1197 | 1199 | 1201 | 1203
Change in Customers |  |  | 4 | 2 | 1 | 5 | 46 | 28 | 11 | 41 | 46 | 60 | 13 | 12 | -1 | -1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Average Use kWh |  |  | 30400.8667 | 30834.7732 | 28905.6604 | 28029.0167 | 31058.0544 | 30556.8983 | 30762.4691 | 28227.819 | 30691.2477 | 30941.793 | 31724.2851 | 32080.2323 | 32136.5355 | 31393.353 | 30423.1602 | 31618.3725 | 31496.2651 | 31374.4534 | 31407.0026 | 31439.4434 | 31471.7762
R2.10 MWh | 791 | 700 | 680 | 609 | 535 | 612 | 774.9 | 792 | 692 | 804.914 | 876 | 1217.807 | 1337 | 1268.054 | 1048.475 | 994 | 1072.467 | 1011.0457 | 1019.5418 | 1028.038 | 1036.5342 | 1045.0304 | 1053.5266
Customers | 51 | 54 | 52 | 49 | 56 | 66 | 70 | 80 | 79 | 83 | 91 | 97 | 99 | 98 | 98 | 100 | 101 | 102 | 103 | 103 | 104 | 105 | 106
[10 empty] | 7.345% | 6.854% | 8.387% | 8.63% | 6.909% | 6.903% | 5.906% | 5.962%
R2.20 MWh | 10957 | 11745 | 11540 | 12445 | 11270 | 10451 | 10794.8 | 10704 | 11348 | 10153.71 | 11904 | 13302.063 | 14155 | 17085.374 | 14140.249 | 15835 | 16916.445 | 16106.5472 | 16241.8964 | 16377.2455 | 16512.5946 | 16647.9438 | 16783.2929
Customers | 106 | 104 | 105 | 108 | 102 | 97 | 97 | 105 | 108 | 107 | 106 | 121 | 123 | 132 | 128 | 134 | 135 | 136 | 137 | 139 | 140 | 141 | 142
[10 empty] | 43.68% | 46.19% | 44.5% | 44.59% | 42.61% | 43.36% | 42.74% | 42.8%
R2.30 MWh | 15231 | 16358 | 15803 | 16215 | 16203 | 16122 | 18978.2 | 20436 | 21280 | 18860.126 | 21625 | 25075.869 | 24283 | 32583.762 | 30111.101 | 27923 | 28964.205 | 29150.0465 | 29150.0465 | 29150.0465 | 29150.0465 | 29150.0465 | 29150.0465
Customers | 24 | 27 | 27 | 29 | 29 | 31 | 35 | 36 | 33 | 35 | 38 | 42 | 42 | 47 | 47 | 43 | 41 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43
[7 empty] | 542.2343 | 567.6667 | 644.8485 | 538.8607 | 569.0789 | 597.0445 | 578.1667 | 693.2715 | 640.6617 | 649.3721 | 706.444
R2.40 MWh | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Customers | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total General Service | 26979 | 28803 | 28023 | 29269 | 28008 | 27185 | 30547.9 | 31932 | 33320 | 29818.75 | 34405 | 39595.739 | 39775 | 50937.19 | 45299.825 | 44752 | 46953.117 | 46267.6394 | 46411.4847 | 46555.3301 | 46699.1754 | 46843.0207 | 46986.866
Total GS Cusromers | 181 | 185 | 184 | 186 | 187 | 194 | 202 | 221 | 220 | 225 | 235 | 260 | 264 | 277 | 273 | 277 | 277 | 281 | 283 | 285 | 287 | 289 | 291
Lighting MWh | 196 | 196 | 193 | 192 | 193 | 196 | 200.3 | 201 | 203 | 203 | 203 | 207.288 | 216 | 226.924 | 243.327 | 244 | 246.567 | 246.567 | 246.567 | 246.567 | 254.2722 | 254.2722 | 254.2722
Customers | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 30 | 31 | 31 | 31 | 30 | 32 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33
Total Sales | 53787 | 58044 | 56276 | 58014 | 55011 | 53462 | 60439.7 | 62476 | 64670 | 59336.34 | 67815.93 | 74921.962 | 77156 | 89147.109 | 83769.561 | 82307 | 83388.033 | 84203.3064 | 84264.5923 | 84325.7433 | 84579.0367 | 84824.625 | 85070.2132
Customers | 1132 | 1130 | 1134 | 1139 | 1142 | 1155 | 1209 | 1256 | 1268 | 1315 | 1371 | 1456 | 1472 | 1499 | 1493 | 1496 | 1500 | 1506 | 1510 | 1514 | 1519 | 1523 | 1527
Co. Use MWh |  | 162 | 186 | 198 | 247 | 201 | 308.7 | 354 | 369 | 266 | 266 | 325.461 | 337 | 367.576 | 366.459 | 304 | 300 | 320.5 | 320.5 | 320.5 | 320.5 | 320.5 | 320.5
Customers |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Losses MWh | 2128 | 3154 | 3042 | 3175 | 3292 | 3118 | 3053.377 | 3306 | 2573 | 3102.687 | 4759.485 | 2194.961 | 5875.745 | 2096.886 | 5440.46 | 3200 | 1241.324 | 4044.4907 | 4047.4232 | 4050.3493 | 4062.4695 | 4074.221 | 4085.9724
Losses % | 3.956% | 5.419% | 5.388% | 5.454% | 5.958% | 5.81% | 5.026% | 5.262% | 3.956% | 5.206% | 6.991% | 2.917% | 7.582% | 2.343% | 6.466% | 3.874% | 1.483% | 4.785% | 4.785% | 4.785% | 4.785% | 4.785% | 4.785%
Gross Energy (MWh) | 55915 | 61360 | 59504 | 61387 | 58550 | 56781 | 63801.777 | 66136 | 67612 | 62705.027 | 72841.415 | 77442.384 | 83368.745 | 91611.571 | 89576.48 | 85811 | 84929.357 | 88568.2971 | 88632.5155 | 88696.5926 | 88962.0062 | 89219.3459 | 89476.6857
Gross Energy WA (MWh) |  | 60400 | 61300 | 61600 | 60900 | 60900 | 64200 | 68600 | 70400 | 71700 | 75400 | 81100 | 84470 | 86480 | 87500 | 88320
Gross Peak (kW) | 14200 | 14600 | 15100 | 14114 | 13555 | 15275 | 16272 | 17490 | 16117 | 17509 | 18019 | 20251 | 21976 | 22066 | 20430 | 20523 | 21146 | 22068.7137 | 22084.7151 | 22149.027 | 22264.0082 | 22377.4696 | 22491.4306
Load Factor | 44.95% | 47.98% | 44.98% | 49.65% | 49.31% | 42.43% | 44.76% | 43.17% | 47.89% | 40.88% | 46.15% | 43.65% | 43.31% | 47.39% | 50.05% | 47.73% | 45.85% | 45.81% | 45.81% | 45.71% | 45.61% | 45.51% | 45.41%
Load Factor (WA) |  | 47.23% | 46.34% | 49.82% | 51.29% | 45.51% | 45.04% | 44.77% | 49.86% | 46.75% | 47.77% | 45.72% | 43.88% | 44.74% | 48.89% | 49.13%

## Lab West Long Term
[18 empty] | Medium Term | [5 empty] | Long Term
Labrador West
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038
R110 MWh | 4763 | 4633 | 3133 | 3158 | 3071 | 3061 | 3453.4 | 3304 | 1559 | 1146.736 | 1299.33 | 1209.868 | 1220 | 1182.314 | 1142.864 | 1114 | 1038.701 | 1071.1629 | 1059.1901 | 1047.329 | 1035.578 | 1023.9358 | 1012.4011
Customers Year End | 450 | 354 | 358 | 358 | 357 | 351 | 349 | 324 | 293 | 291 | 287 | 247 | 242 | 239 | 237 | 234 | 234 | 233 | 231 | 230 | 228 | 227 | 225
Change in Customers |  |  | 4 | 0 | -1 | -6 | -2 | -25 | -31 | -33 | -6 | -44 | -5 | -3 | -2 | -3 | 0 | -1 | -2 | -1 | -2 | -1 | -2
Average Use kWh |  |  | 8800.5618 | 8821.2291 | 8590.2098 | 8646.8927 | 9866.8571 | 9818.7221 | 5053.4846 | 3729.2228 | 4480.4483 | 4497.6506 | 4577.8612 | 4495.4905 | 4801.9496 | 4730.3609 | 4438.8932 | 4587.4213 | 4565.4747 | 4543.7265 | 4522.1746 | 4500.8168 | 4479.6508
R112 MWh | 150430 | 162587 | 155795 | 157838 | 147443 | 141443 | 156334.27 | 153138 | 159560 | 146909.291 | 161263.6 | 165310.067 | 169823 | 175653.248 | 176731.614 | 172596 | 169720.242 | 174141.5 | 173724.8756 | 173308.0864 | 173755.6001 | 174203.1138 | 174650.6275
Customers Year End | 3793 | 3885 | 3884 | 3901 | 3916 | 3928 | 4017 | 4159 | 4252 | 4345 | 4469 | 4708 | 4899 | 4947 | 4970 | 4994 | 5005 | 5018 | 5031 | 5044 | 5057 | 5070 | 5083
Change in Customers |  |  | -1 | 17 | 15 | 12 | 89 | 142 | 93 | 186 | 217 | 363 | 191 | 48 | 23 | 24 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
Average Use kWh |  |  | 40106.8349 | 40549.2614 | 37723.6792 | 36063.998 | 39354.1271 | 37460.3718 | 37940.7918 | 34550.6329 | 36982.8231 | 36520.5052 | 36742.3193 | 37309.5259 | 35642.1527 | 34643.9181 | 33947.4431 | 34748.3787 | 34575.5549 | 34403.5904 | 34403.6432 | 34403.6958 | 34403.7481
Total Domestic | 155193 | 167220 | 158928 | 160996 | 150514 | 144504 | 159787.67 | 156442 | 161119 | 148056.027 | 162562.93 | 166519.935 | 171043 | 176835.562 | 177874.478 | 173710 | 170758.943 | 175212.6629 | 174784.0657 | 174355.4154 | 174791.1781 | 175227.0496 | 175663.0285 | 175654.5606 | 175710.9691 | 175766.0038 | 175819.6714 | 175790.1849 | 175678.1627 | 175565.6061 | 175452.5183 | 175338.9027 | 175224.7626 | 175110.1014 | 174994.9224 | 174879.2289 | 174763.0241 | 174646.3114
Customers Year End | 4243 | 4239 | 4242 | 4259 | 4273 | 4279 | 4366 | 4483 | 4545 | 4636 | 4756 | 4955 | 5141 | 5186 | 5207 | 5228 | 5239 | 5251 | 5262 | 5274 | 5285 | 5297 | 5308 | 5323 | 5338 | 5353 | 5368 | 5378 | 5388 | 5398 | 5408 | 5418 | 5428 | 5438 | 5448 | 5458 | 5468 | 5478
Change in Customers |  |  | 3 | 17 | 14 | 6 | 87 | 117 | 62 | 153 | 211 | 319 | 186 | 45 | 21 | 21 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Average Use kWh |  |  | 37478.5992 | 37876.9557 | 35282.2316 | 33794.2002 | 36966.4939 | 35358.1196 | 35693.1768 | 32471.9875 | 34956.0112 | 34724.2071 | 34988.8514 | 35573.4383 | 34229.6696 | 33293.723 | 32628.0583 | 33405.6555 | 33251.0351 | 33097.0796 | 33107.525 | 33117.9455 | 33128.3411 | 33045.7268 | 32963.3185 | 32881.1157 | 32799.1179 | 32717.3246 | 32635.7352 | 32554.3494 | 32473.1664 | 32392.186 | 32311.4075 | 32230.8304 | 32150.4542 | 32070.2785 | 31990.3028 | 31910.5265
R2.10 MWh | 791 | 1704 | 1619 | 1587 | 1410 | 1417 | 1661.22 | 1868 | 1903 | 1958.936 | 2249 | 2942.702 | 2894 | 2780.842 | 2463.567 | 2216 | 2646.632 | 2501.7494 | 2523.2459 | 2544.7424 | 2566.2389 | 2587.7354 | 2609.2319 | 2634.1616 | 2659.0913 | 2684.0209 | 2708.9506 | 2733.8803 | 2758.81 | 2783.7396 | 2808.6693 | 2833.599 | 2858.5286 | 2883.4583 | 2908.388 | 2933.3176 | 2958.2473 | 2983.177
Customers | 51 | 156 | 154 | 150 | 152 | 140 | 151 | 169 | 177 | 191 | 210 | 222 | 219 | 230 | 228 | 231 | 239 | 239 | 241 | 242 | 244 | 246 | 249 | 250 | 253 | 255 | 258 | 260 | 262 | 265 | 267 | 269 | 272 | 274 | 276 | 279 | 281 | 284
R2.20 MWh | 10957 | 28924 | 28885 | 31207 | 29496 | 28341 | 29707.79 | 30307 | 30794.992 | 28979.39 | 31647 | 34290.984 | 35133 | 37359.657 | 34545.334 | 36302 | 36765.15 | 36821.2482 | 37137.2488 | 37453.2494 | 37769.25 | 38085.2506 | 38401.2512 | 38648.0402 | 38894.8293 | 39141.6183 | 39388.4073 | 39635.1963 | 39881.9853 | 40128.7743 | 40375.5633 | 40622.3523 | 40869.1413 | 41115.9303 | 41362.7193 | 41609.5083 | 41856.2973 | 42103.0864
Customers | 106 | 286 | 290 | 284 | 284 | 289 | 290 | 308 | 308 | 305 | 308 | 322 | 332 | 323 | 330 | 339 | 338 | 343 | 346 | 350 | 353 | 356 | 358 | 361 | 364 | 366 | 368 | 370 | 373 | 375 | 377 | 380 | 382 | 384 | 387 | 389 | 391 | 394
R2.30 MWh | 15231 | 53531 | 50718 | 53341 | 50692 | 52003 | 58193.9 | 60381 | 61781.556 | 56671.583 | 66509 | 79052.065 | 75614 | 91102.583 | 83818.926 | 76641 | 80400.338 | 80064.3274 | 80813.0668 | 80813.0668 | 80813.0668 | 80813.0668 | 80813.0668 | 81642.2333 | 82471.3998 | 83300.5662 | 84129.7327 | 84958.8992 | 85788.0657 | 86617.2322 | 87446.3986 | 88275.5651 | 89104.7316 | 89933.8981 | 90763.0646 | 91592.231 | 92421.3975 | 93250.564
Customers | 24 | 73 | 71 | 77 | 74 | 79 | 82 | 89 | 85 | 90 | 100 | 109 | 110 | 122 | 120 | 111 | 109 | 111 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 113 | 114 | 115 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129
R2.40 MWh | 0 | 9665 | 8946 | 5453 | 8192 | 6280 | 2629 | 4231 | 4495 | 4713.84 | 5244 | 0 | 2005 | 1417.8 | 0 | 662 | 26476.8 | 53311.608 | 56865.7152 | 68303.8224 | 68303.8224 | 68303.8224 | 68303.8224 | 68303.8224 | 68303.8224 | 68303.8224 | 68303.8224 | 68303.8224 | 68303.8224 | 68303.8224 | 68303.8224 | 68303.8224 | 68303.8224 | 68303.8224 | 68303.8224 | 68303.8224 | 68303.8224 | 68303.8224
Customers | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Total General Service | 85570 | 93824 | 90168 | 91588 | 89790 | 88041 | 92191.91 | 96787 | 98974.548 | 92323.749 | 105649 | 116285.751 | 115646 | 132660.882 | 120827.827 | 115821 | 146288.92 | 172698.933 | 177339.2768 | 189114.8811 | 189452.3782 | 189789.8753 | 190127.3724 | 191228.2575 | 192329.1427 | 193430.0278 | 194530.913 | 195631.7982 | 196732.6833 | 197833.5685 | 198934.4536 | 200035.3388 | 201136.2239 | 202237.1091 | 203337.9943 | 204438.8794 | 205539.7646 | 206640.6497
Total GS Cusromers | 503 | 517 | 517 | 512 | 512 | 509 | 524 | 567 | 571 | 587 | 619 | 653 | 662 | 675 | 678 | 682 | 687 | 695 | 701 | 707 | 712 | 717 | 722 | 727 | 734 | 739 | 746 | 751 | 757 | 763 | 768 | 774 | 780 | 786 | 792 | 798 | 803 | 810
Lighting MWh | 699 | 709 | 715 | 717 | 722 | 728.2 | 734.8 | 739 | 745 | 746.711 | 750 | 768.288 | 778 | 785.436 | 796.59 | 801 | 814.449 | 815.449 | 816.449 | 817.449 | 826.1542 | 827.1542 | 828.1542 | 825.527 | 822.8695 | 820.1825 | 817.4671 | 814.7239 | 811.9538 | 809.1577 | 806.3363 | 803.4904 | 800.6208 | 797.7282 | 794.8134 | 791.8772 | 788.9202 | 785.9431
Customers | 113 | 119 | 118 | 119 | 123 | 121 | 123 | 123 | 127 | 128 | 130 | 132 | 132 | 134 | 130 | 132 | 138 | 139 | 140 | 141 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160
Total Sales | 182871 | 261753 | 249811 | 253301 | 241026 | 233273.2 | 252714.38 | 253968 | 260838.548 | 241126.487 | 268961.93 | 283573.974 | 287467 | 310281.88 | 299498.895 | 290332 | 317862.312 | 348727.0449 | 352939.7915 | 364287.7455 | 365069.7105 | 365844.0791 | 366618.5551 | 367708.3451 | 368862.9812 | 370016.2142 | 371168.0514 | 372236.7069 | 373222.7999 | 374208.3322 | 375193.3082 | 376177.7318 | 377161.6073 | 378144.9388 | 379127.7301 | 380109.9855 | 381091.7089 | 382072.9042
Customers | 4537 | 4875 | 4877 | 4890 | 4908 | 4909 | 5013 | 5173 | 5243 | 5351 | 5505 | 5740 | 5935 | 5995 | 6015 | 6042 | 6064 | 6085 | 6103 | 6122 | 6140 | 6158 | 6175 | 6196 | 6219 | 6240 | 6263 | 6279 | 6296 | 6313 | 6329 | 6346 | 6363 | 6380 | 6397 | 6414 | 6430 | 6448
[7 empty] | 104 | 160 | 70 | 108 | 154 | 235
Co. Use MWh | 0 | 162 | 186 | 198 | 247 | 201 | 308.7 | 354 | 369 | 266 | 266 | 325.461 | 337 | 367.576 | 366.459 | 304 | 300 | 320.5 | 320.5 | 320.5 | 320.5 | 320.5 | 320.5 | 320.5 | 320.5 | 320.5 | 320.5 | 320.5 | 320.5 | 320.5 | 320.5 | 320.5 | 320.5 | 320.5 | 320.5 | 320.5 | 320.5 | 320.5
Customers | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Losses MWh | 66301 | 10177 | 9625 | 9247 | 13130 | 12476.8 | 12311.056 | 12971 | 10066.452 | 11341.396 | 16264.485 | 9768.332 | 17714.081 | 10829.822 | 20084.112 | 17620 | 28529.424 | 18290.4762 | 18516.9866 | 19127.766 | 19168.3579 | 19208.5869 | 19248.8218 | 19305.9898 | 19366.5595 | 19427.0556 | 19487.4784 | 19543.5378 | 19595.266 | 19646.9649 | 19698.6346 | 19750.2753 | 19801.8873 | 19853.4707 | 19905.0258 | 19956.5528 | 20008.0518 | 20059.5232
Losses % | 36.26% | 3.886% | 3.85% | 3.648% | 5.442% | 5.344% | 4.866% | 5.1% | 3.854% | 4.698% | 6.041% | 3.441% | 6.155% | 3.486% | 6.698% | 6.063% | 8.967% | 5.24% | 5.242% | 5.246% | 5.246% | 5.246% | 5.246% | 5.246% | 5.246% | 5.246% | 5.246% | 5.246% | 5.246% | 5.246% | 5.246% | 5.246% | 5.246% | 5.246% | 5.246% | 5.246% | 5.246% | 5.246%
Gross Energy (MWh) | 249172 | 272092 | 259622 | 262746 | 254403 | 245951 | 265334.136 | 267293 | 271274 | 252733.883 | 285492.415 | 293667.767 | 305518.081 | 321479.278 | 319949.466 | 308256 | 346691.736 | 367338.0211 | 371777.2781 | 383736.0114 | 384558.5684 | 385373.166 | 386187.8769 | 387334.8349 | 388550.0407 | 389763.7698 | 390976.0299 | 392100.7447 | 393138.5659 | 394175.7971 | 395212.4428 | 396248.5072 | 397283.9946 | 398318.9095 | 399353.2559 | 400387.0383 | 401420.2607 | 402452.9274
Gross Winter Peak (LW kW) | [16 empty] | Coincident town kW w.r.t. Labrador West System | 76566.4112 | 76723.9066 | 77361.402 | 77594.3597 | 77825.9328 | 78057.9953 | 78359.1953 | 78674.7486 | 78990.5628 | 79306.6401 | 79605.506 | 79887.2467 | 80169.3693 | 80451.8759 | 80734.7682 | 81018.0483 | 81301.718 | 81585.7792 | 81870.234 | 82155.0841 | 82440.3315
Load Factor | [17 empty] | 54.77% | 55.32% | 56.62% | 56.58% | 56.53% | 56.48% | 56.43% | 56.38% | 56.33% | 56.28% | 56.23% | 56.18% | 56.13% | 56.08% | 56.03% | 55.98% | 55.93% | 55.88% | 55.83% | 55.78% | 55.73%
Gross Winter Peak (LI kW) | [16 empty] | Coincident town kW w.r.t. Labrador Interconnected System | 75073.197 | 75227.6209 | 75852.6838 | 76081.0983 | 76308.1552 | 76535.692 | 76829.6903 | 77137.7488 | 77446.0502 | 77754.5965 | 78046.2553 | 78321.1121 | 78596.3313 | 78871.9148 | 79147.8645 | 79424.182 | 79700.8693 | 79977.9282 | 80255.3605 | 80533.168 | 80811.3526
Load Factor | [17 empty] | 55.86% | 56.42% | 57.75% | 57.7% | 57.65% | 57.6% | 57.55% | 57.5% | 57.45% | 57.4% | 57.35% | 57.3% | 57.25% | 57.2% | 57.15% | 57.1% | 57.05% | 57% | 56.95% | 56.9% | 56.85%

## Small GS
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Happy Valley Goose Bay
E2.10/E2.20 MWh |  |  | 32051 | 32246 | 31620 | 32830 | 31559 | 33720.14 | 33608 | 34673 | 31585 | 34673 | 37430 | 36639.052 | 39108.088 | 39009.536 | 38192.147 | 38337.05 | 39350.772 | 39473.1695 | 39656.7656 | 39840.3617 | 40023.9579 | 40207.554
Customers |  |  | 571 | 584 | 588 | 585 | 591 | 581 | 586 | 600 | 600 | 587 | 612 | 617 | 618 | 617 | 633 | 641 | 643 | 645 | 648 | 651 | 654 | 657
MWh/Cust |  |  | 56.1313 | 55.2158 | 53.7755 | 56.1197 | 53.3993 | 58.0381 | 57.3515 | 57.7883 | 52.6417 | 59.0681 | 61.1601 | 59.3826 | 63.2817 | 63.2245 | 60.3351 | 59.8082
[13 empty] | 5 Yr Cust | 6.2 | 3.6 | 3.4 | 9.2 | 5.8
[13 empty] | 10 Yr Cust | 3.3 | 3 | 3.2 | 4.2 | 6
Labrador City
E2.10/E2.20 MWh |  |  | 18183 | 18284 | 19740 | 19101 | 18695 | 19799.31 | 20679 | 20657.992 | 19979.702 | 21116 | 22713.816 | 22535 | 21787.071 | 21820.177 | 21689 | 21422.87 | 22205.4048 | 22399.0565 | 22592.7083 | 22786.3601 | 22980.0119 | 23173.6637
Customers |  |  | 284 | 287 | 277 | 278 | 266 | 274 | 292 | 298 | 306 | 321 | 326 | 329 | 323 | 332 | 336 | 341 | 344 | 347 | 350 | 353 | 356 | 359
MWh/Cust |  |  | 64.0246 | 63.7073 | 71.2635 | 68.7086 | 70.282 | 72.2603 | 70.8185 | 69.3221 | 65.2931 | 65.7819 | 69.6743 | 68.4954 | 67.4522 | 65.7234 | 64.5506 | 62.8237 | 64.5506 | 64.5506 | 64.5506 | 64.5506 | 64.5506 | 64.5506
[13 empty] | 5 Yr Cust | 7.4 | 5 | 5.2 | 3 | 3
[13 empty] | 10 Yr Cust | 4.2 | 4.6 | 5.4 | 7 | 6.7
Wabush
E2.10/E2.20 MWh |  |  | 12445 | 12220 | 13054 | 11805 | 11063 | 11569.7 | 11496 | 12040 | 10958.624 | 12780 | 14519.87 | 15492 | 18353.428 | 15188.724 | 16829 | 17988.912 | 17117.5929 | 17261.4382 | 17405.2835 | 17549.1288 | 17692.9742 | 17836.8195
Customers |  |  | 158 | 157 | 157 | 158 | 163 | 167 | 185 | 187 | 190 | 197 | 218 | 222 | 230 | 226 | 234 | 236 | 238 | 240 | 242 | 244 | 246 | 248
MWh/Cust |  |  | 78.7658 | 77.8344 | 83.1465 | 74.7152 | 67.8712 | 69.2796 | 62.1405 | 64.385 | 57.677 | 64.8731 | 66.6049 | 69.7838 | 79.7975 | 67.2067 | 71.9188 | 76.2242
[13 empty] | 5 Yr Cust | 7.4 | 8.6 | 7.2 | 7.4 | 3.6
[13 empty] | 10 Yr Cust | 6.5 | 7.3 | 6.8 | 7.1 | 6.9